	Схема подключения

[image: image12.png]oocelddad OpnlrmHaslilb.

HOE PeLL/erAne




Для включения множителей необходимо удалить соответствующие им перемычки.

Гарантийные обязательства
     Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения таймера  при соблюдении условий эксплуатации.

     Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи.
                               Функциональный ряд таймеров от фирмы   Meguna ® Company
model No.
Назначение

    Т6.0  Т6.1
формирователь выходного импульса с требуемыми временными параметрами
    Т6.2

формирователь 2, 3 или 4-х выходных импульсов с заданными длительностью и паузой между импульсами; 

управляемый генератор импульсов
    Т6.3 Reset 
формирователь выходного импульса с требуемыми временными параметрами с функцией сброса выполнения программы 

Примечание:  любой временной параметр, задаваемый перемычками, может лежать в интервале от 0,1 секунды до 120 часов в зависимости от базового времени таймера То

	
	 [image: image1]
[image: image3.wmf] 
[image: image4.wmf]                                                                  

[image: image5.wmf]
[image: image6.emf][image: image7.emf]

      
    Пример

[image: image8.emf][image: image9.emf][image: image10.wmf][image: image11.png]






Технические характеристики

Напряжение питания
7 – 20 V
Ток потребления
2,5 mA
Ток выхода (+)
при длительности выходного сигнала менее 3 секунд

при длительности выходного сигнала от 3 до 30-ти секунд

при длительности выходного сигнала более 30 секунд
5 А

3,5 А

2,8 А

Ток выхода (–)
при длительности выходного сигнала менее 3 секунд

при длительности выходного сигнала от 3 до 30-ти секунд

при длительности выходного сигнала более 30 секунд
6 А

4,5 А

3,5 А

Рабочие температуры
- 400…+ 1050 С
Общие сведения
     Таймер Т6.1 представляет собой многофункциональное устройство, позволяющее реализовать различные временные характеристики выходного сигнала. 

     Функциональный тип таймера  выбирается с помощью перемычек А и В, расположенных с двух сторон устройства.

     Необходимые временные интервалы длительности и задержки выходного сигнала задаются перемычками 2, 3, 4 и 5, представляющих собой множители базового времени То.

Множители со стороны перемычки А обозначены как    ×2   ×3    ×4   ×5

Множители со стороны перемычки  В обозначены как   ×2    ×3    ×4   ×5
Для включения множителей необходимо удалить соответствующие им перемычки.



	
	
	

	
Функции таймера Т6.1   

Возможны следующие варианты:
   Формирователь импульса заданной длительности









Пример
Пусть имеется таймер Т6.1 с То = 1 сек. Для получения выходного импульса с длительностью 15 секунд необходимо удалить перемычки ×3 и ×5 со стороны А   (Твых = 1сек × 3 × 5 = 15 секунд)
   Формирователь импульса заданной длительности с задержкой









Формирование выходного сигнала (Тзад и Твых) происходит по началу входного импульса и не зависит от его длительности.

Пример
Пусть имеется таймер Т6.1 с То = 1 сек. Для получения выходного импульса с длительностью 10 секунд и задержкой на 6 секунд необходимо удалить перемычки:

×2 и ×5 со стороны А     (Твых = 1сек × 2 × 5 = 10  секунд)

×2 и ×3 со стороны В     (Тзад = 1сек × 2 × 3 = 6 секунд) 

	
	   Формирователь задержки появления выходного сигнала




Если длительность входного импульса меньше времени задержки Тзп, выходной сигнал (Uвых) не формируется.
Пример
Пусть имеется таймер Т6.1 с То = 1 сек. Для получения выходного сигнала, задержанного относительно входного на 24 секунды, необходимо удалить перемычки ×2, ×3 и ×4 со стороны А:  

Тзп = 1сек × 2 × 3 × 4 = 24 секунды.
   Формирователь задержки появления и окончания выходного сигнала












[image: image2]
Пример
Пусть имеется таймер Т6.1 с То = 1 сек. Для получения выходного сигнала с Тзп = 2 сек. и Тзо = 3 сек. необходимо удалить перемычки:

×2 со стороны А      (Тзп = 1сек×2 = 2 секунды)

×3 со стороны В      (Тзо = 1сек×3 = 3 секунды)























































































t





t





Uвых





Uвх








Тзо





Тзо





Если во время Тзо появляется входной сигнал (Uвх), то отсчет Тзо начнется после окончания Uвх.





Тзо





Тзп





t





t





Uвых





Uвх





Длительность задержки появления выходного сигнала определяется по формуле:





         Тзп =  То  ×2  ×3  ×4  ×5








Тзп = 0   при замкнутых  перемычках


 ×2  ×3  ×4  ×5  со стороны А.








Длительность задержки окончания выходного сигнала определяется по формуле:





         Тзо =  То   ×2  ×3  ×4  ×5

















А – разомкнута          В – разомкнута








Состояние перемычек А и В





Uвых








Uвх








Тзп














+ 12 V DC





корпус 








вход (–)  





вход (+)











выход (–)





выход (+)





А





2





3





4





5


� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���


В





2





3





4





5


Перемычка А и соответствующие ей множители   ×2   ×3   ×4   ×5





Перемычка В и соответствующие ей множители   ×2  ×3  ×4  ×5





Таймер





Meguna ® Company





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���


А





2





3





4





5


� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���


В





2





3





4





5


Перемычка А и соответствующие ей множители   ×2   ×3   ×4   ×5





Перемычка В и соответствующие ей множители   ×2  ×3  ×4  ×5





красный





черный 








зеленый





желтый








коричневый





белый


Таймер





Meguna ® Company





Тзад





t





t





Длительность задержки появления выходного сигнала определяется по формуле:





    Тзп = То  ×2  ×3  ×4  ×5


























Базовое время  





Множители, устанавливаемые


перемычками со стороны А











А – разомкнута	            В – замкнута








Состояние перемычек А и В





Множители, устанавливаемые


перемычками со стороны В





Твых





Тзад





Uвых





t





t





Длительность выходного импульса определяется по формуле:





         Твых =  То  ×2  ×3  ×4  ×5





Длительность задержки выходного импульса определяется по формуле:





         Тзад =  То   ×2  ×3  ×4  ×5

















Uвх





А – замкнута             В – разомкнута








Состояние перемычек А и В





Множители, устанавливаемые


перемычками со стороны А





t





Твых





Базовое время  





Uвых





t





Uвх





Длительность выходного импульса определяется по формуле:





    Твых = То  ×2  ×3  ×4  ×5


























А – замкнута	                В – замкнута








Состояние перемычек А и В




























































































Уникальная функциональная насыщенность устройства.


Цифровая точность задаваемых временных интервалов.


Широкий выбор базового времени *.


Высокая надежность элементной базы на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP ® и прогрессивная технология производства.


Гарантийный срок  – 3 года с момента приобретения устройства.


* только под заказ.











Базовое время  То








0,1


секунды





10


секунд





1


минута





10


минут





60


минут





1


секунда





Digital Service System                            model No.                  meguna@mail.ru   www.meguna.ru                     














Таймер         T6.1              Meguna ® Company








� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���
































™








� EMBED CorelDRAW.Graphic.14 ���





Meguna ® Company








вход (–)








вход (+)








выход (–)








выход (+)








корпус 

















+ 12 V DC








зеленый














желтый

















черный
















































































синий














серый














красный














LED индикатор














В      2   3   4   5





Расположение перемычек:








Перемычка В и соответствующие


ей множители   ×2  ×3  ×4  ×5








Перемычка А и соответствующие


ей множители   ×2   ×3   ×4   ×5








5   4   3   2      А





Таймер















































_1189269534.unknown

_1347903757.unknown

_1188750976.unknown

